Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Maße: mm x mm x 58 mm

Durchmesser: 88 mm

Montageart: Deckeneinbau

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 40

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 50 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -10 °C bis 50 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 7,1 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 825 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie:

Artikelnummer: DDE039

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH