lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 34 mm x 250 mm x 174 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 54

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -10 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -10 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,5 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 190 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233.01, 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: KSC013WL

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: KME,

lbl-articleNumber: AWKSU,

lbl-articleNumber: 2PW-EB.1.5M,

lbl-articleNumber: 2PW-EB.2M,

lbl-articleNumber: 2PW-EB.1M,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

Producent: RP-Technik GmbH