lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 86 mm x 390 mm x 99 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: 6

allowed-temperature-ds: -30 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 520 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: KWIW029ML

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: BKW,

Producent: RP-Technik GmbH