lbl-material: Poliwęglan

lbl-color: Opal

maße: 1.560 mm x 82 mm x 97 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: 8

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 54 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,5 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 500 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: LFP3245.WRLED,

lbl-articleNumber: LFD15003SC-NW

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH