Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 54

Dopuszczalna temperatura DS: 10 °C do 35 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: 10 °C do 35 °C °C

Numer artykułu: NVGS1051WL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH