label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Height: 80 mm

label.zuordnungsspeicher.Diameter: 172 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 190 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 145 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 190 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.CutoutDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Diameter: 160 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 44

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 41 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 4000 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 3000 K

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

Merke: RP-Technik GmbH