label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 165 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 34 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 175 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66

label.zuordnungsspeicher.IKclass: wert.IKclass.IK 8

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.NominalOutput: 10 W

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 1400 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

label.zuordnungsspeicher.InputVoltageDC: 216 V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Merke: RP-Technik GmbH