NEUHEIT! Voraussichtlich Verfügbar ab 01.10.2024

Der CASA DIMM Mini ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und steuert Phasenabschnittsdimmbare Leuchten/Treiber. Ausgangsleistung 200W LED. Gesteuert wird es drahtlos mit der CASAMBI® App.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: 200 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 50 mm

Produktmaße B: 48 mm

Produktmaße H: 21,6 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH