NEUHEIT! Voraussichtlich Verfügbar ab 01.10.2024  
  
   
  
Der CASA ROLLO Mini Modul ist ein speziell für die Unterputzmontage entwickeltes Modul und bietet Ihnen die komfortable Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen über den konfigurierbaren Taster oder die praktische App. Mit dem zusätzlichen Feature "Long Range" können Sie nun auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Ausgangsleistung max.: VA

Schaltausgang: 345 VA

Abnahmeprüfungen:

Schutzart: IP 20

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 50 mm

Produktmaße B: 48 mm

Produktmaße H: 30 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH