LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, DALI-dimbar, ekstern strømforsyningsenhet. UGR