label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 615 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 15 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 615 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 635 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 30 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 640 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.CutoutDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 0 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 0 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: IP20

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 40 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 0 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: K

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

label.zuordnungsspeicher.maxTransmissionPower: +4 dBm

Merke: RP-Technik GmbH